編號：

建築物屋內外電信設備審驗紀錄表

表18-8

- (審驗機構用)                              審驗日期； 年  月  日

| 起造人 |  | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 身分證字號或 營利事業統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 營業地址 |  |  |  |
| 審驗機構 |  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  |
|  |  | 公司或機構名稱 扣繳單位統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司或 機構地址 |  |  |  |
| 建物名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建造執照號碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※審查結果 |  |
| 1.本案所送之□表18-2、□表18-3、□表18-3A、□表18-3B、□表18-4、□表18-5、□表18-5A檢測資料是否完備、確實？對於表列之測試項目部分，必要時得抽驗任一項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 配管及箱體 | 2.電信保安接地系統是否符合技術規範之規定？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 3.引進管管數、管徑及位置是否符合經審查之設計圖？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 4.主幹系統之配管是否符合設計圖？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 5.抽檢 樓層主配線箱之配管數是否符合設計圖？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 6.各類配線箱（室）是否有加鎖裝置？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 配線及設備 | 7.總配線箱（架）之配線數、端子板數是否符合設計圖？箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱線纜號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 8.主幹系統之配線總數是否符合設計圖？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 9.抽檢 樓層主配線箱之配線數、端子板數是否符合設計圖？箱內適當位置，是否標明相對應之線纜號碼？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |
|  | 10.光終端配線架（箱）是否符合設計圖？（引進光纜適用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 審查意見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 審驗機構簽章 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 判定： □合格，審查項目均符合規定。 □不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 審驗類別： □電纜窄頻 □電纜寬頻 □引進光纜 |  |  |  |  |  |

備註：1.符合本規範18.4.3者，審驗機構審驗時，得以審核其所送之表18-2、18-3、18-3A、18-3B、18-4、18-5、18-5A檢測資料是否完備，以及表18-6代替現場查驗。」。但五層以下之社區型建築物，其總戶數在三十戶以上者，應依18.4.2規定至現場抽驗，每十戶至少抽檢一戶。

2.本表由審驗機構審驗使用。