編號：

表18-5  建築物建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(四)

建築物建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(四)

適用於光纜								檢測日期：　　年  月  日

| 承 攬 人 | □電信工程業名稱 □電器承裝業名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 登記執照號 碼 |  |  |  |  | 公會會員證號 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效日期 |  |  |  |  | 有效日期 |  |  |
|  | 營利事業統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 營業地址 |  |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |
| 建築地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢附資料 |  | 1.表18-5A建築物屋內外電信設備光纜測試紀錄表。 2.技術士於建築物前方、技術士進行光功率與光纖長度測試之照片各一張。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方式 | 檢 測 結 果 |  |  |  |
| 1.本案是否已依技術規範及原送審查圖說設計施工？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢 視 | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 2.總配線箱（架）之箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱電纜心線號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 3.各樓層主配線箱箱內適當位置，是否標明相對應之光纜編號？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 4.光纜配線箱(盒)、光資訊插座及各式線纜規格及數量是否符合經審查之設計圖? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 5.光纜配線測試項目：依規範18.5.5規定。 (1)鏈結損失測試。 (2)光纜長度測試。(符合18.5.5.1之(2) (a)免測) 以上測試是否符合規範18.5.5.2測試標準？測試結果應檢附完整測試報告資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測 試 | □ 符合 □ 不符合 |  |  |  |
| 承攬人簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通信技術(電信線路)或網路架設職類乙級以上 技術士簽名及蓋章: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技術士證號: |  |  |  |  |  |  |

備註：本檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗機構審查。