建築物電信設備竣工檢查報告-重點事項查核表

| 現場檢查項目 | 專業技師查核 | 審驗技師確認 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 接地電阻值符合規定 - 絕緣電阻值符合規定 - 對絞型數據電纜檢測符合規定 - 光纜檢測符合規定 - 電信室或總配線箱設置符合規定 - 排水處至電信室距離15m以上 採密閉式不燃性管槽或金屬導線管 - MDF或總配線箱符合規定 - 接地端子板及接地線符合規定 - OLDF、FDP(B)符合規定 - 電信主配線箱設置符合規定 - 宅內配線箱及內部設置符合規定 - 電信插座符合規定 - 電信線材符合規定 - 電信配管符合規定 - 其他補充事項： | - □符合□不符合□不適用 - □符合□不符合□不適用 - □符合□不符合□不適用 - □符合□不符合□不適用 - □符合□不符合□不適用 - □符合□不符合□不適用 - □符合□不符合□不適用 - □符合□不符合□不適用 - □符合□不符合□不適用 - □符合□不符合□不適用 - □符合□不符合□不適用 - □符合□不符合□不適用 - □符合□不符合□不適用 - □符合□不符合□不適用 - □符合□不符合□不適用 | - □符合□不符合 - □符合□不符合 - □符合□不符合 - □符合□不符合 - □符合□不符合 - □符合□不符合 - □符合□不符合 - □符合□不符合 - □符合□不符合 - □符合□不符合 - □符合□不符合 - □符合□不符合 - □符合□不符合 - □符合□不符合 - □符合□不符合 |  |

註：若本表勾選部份與送審內容或現場不符合者，專業技師須負責。

※ 引用法規：

1.建築法第十三條 專業技師簽名及蓋章

2.建築物屋內外電信設備設置技術規範CLE-EL3600-9